上海交通大学

沪交资实〔2021〕34号

上海交通大学关于修订仪器设备家具管理办法的通知

各院（系）、部、处、直属单位：

为规范管理、合理配置、有效使用学校的仪器设备和家具，切实提高仪器设备家具的完好率和使用效益，经学校2021年第15次校长办公会议审议通过，现将《上海交通大学仪器设备家具管理办法》印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

上海交通大学

2021年12月23日

上海交通大学仪器设备家具管理办法

第一章  总  则

第一条 仪器设备家具是学校国有资产的重要组成部分，为规范管理、合理配置、有效使用学校的仪器设备和家具，切实提高仪器设备家具的完好率和使用效益，根据《高等学校仪器设备管理办法》（高教〔2000〕9号）、《教育部直属高等学校国有资产管理暂行办法》(教财〔2012〕6号)、《教育部直属高等学校、直属单位国有资产管理工作规程（暂行）》（教财函〔2013〕55号）、《教育部关于规范和加强直属高校国有资产管理的若干意见》（教财〔2017〕9号）和《上海交通大学国有资产管理办法》（沪交资实〔2021〕33号）等文件的有关规定，结合学校仪器设备家具管理实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法所称的仪器设备家具是指学校占有、使用，依法确认为国家所有的仪器设备家具类固定资产。

第二章  管理体制

第三条 学校对仪器设备家具实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。

每台件仪器设备家具均应落实所属单位、责任人和保管人。所属单位指使用仪器设备资产管理台账中设备所在的校内二级单位；责任人一般指经费负责人；保管人指设备使用人或管理人。其中，保管人必须是在编在岗教职工。

第四条 资产管理与实验室处（以下简称“资实处”）是全校仪器设备家具的归口管理部门，对仪器设备家具的配置、建账、使用、维护、计量检定和处置等实施全过程管理。主要负责如下工作：

（一）完善学校仪器设备家具管理规章制度与责任体系，并对其落实情况进行监督检查；

（二）规范仪器设备家具申购论证及审批管理；

（三）规范仪器设备家具使用管理，建立并维护全校仪器设备台账；

（四）促进大型仪器设备开放共享，提高仪器设备使用效益；

（五）规范仪器设备家具处置管理；

（六）建设学校仪器设备家具管理信息系统，实现管理信息化、智能化。

第五条 各二级单位对本单位使用的仪器设备家具的安全性、完整性和使用有效性负有直接管理责任。各二级单位应明确仪器设备家具的主管领导，并配备仪器设备家具管理员，及时办理仪器设备家具的购置、验收、入账、使用、维护维修、计量检定、盘点和处置等手续。

二级单位资产主管领导主要职责：组织实施学校有关仪器设备家具类固定资产管理制度，并制定本单位固定资产管理实施细则；落实固定资产管理人员的配备，实施固定资产管理工作；审查固定资产的配置及更新方案，负责固定资产的购置可行性论证以及调拨、报废等手续的审核；配合资实处组织对本单位固定资产使用及管理情况进行核查等。

仪器设备家具管理员负责做好本单位固定资产的具体管理工作。主要职责：严格执行学校和本单位有关固定资产管理的各项规定，确保资产的完好；负责固定资产的验收、建账审核、履行使用维护、保管以及调拨、报废等手续；管理固定资产账目，做到账账相符、账实相符、账卡相符，按规定做好固定资产的信息统计工作；做好开放共享、数据上报、盘点及资产清查等工作。

仪器设备家具保管人负责本人所领用仪器设备家具的日常管理，主要职责为：

（一）严格按照相关制度保管、使用和维护仪器设备家具，定期对仪器设备家具进行自查，保证仪器设备家具标签完整，确保账实相符；

（二）购置或领用新仪器设备家具后及时申请验收建账，仪器设备家具发生损坏及时修复或报损，发生遗失及时报失，发生被盗及时报案；

（三）离职、退休前，应办理名下保管资产移交手续或借物归还手续。退休返聘人员如因承担科研项目需继续使用仪器设备家具的，应先办理资产移交后再办理借用手续。

（四）校内调动时，应办理资产移交、借物归还或校内调拨手续。

（五）积极开展仪器设备开放共享，充分发挥其使用效益，对于使用率低下或长期闲置的仪器设备及时申请调剂或处置。

第六条 实验室课题组负责所使用的仪器设备家具的购置、验收、入账、保管、领用、使用、维护维修、计量检定、盘点和处置等工作，应明确负责人和仪器设备家具的管理人员。

第三章  管理范围

第七条 本办法中“仪器设备家具”是指：单价在1000元人民币及以上，使用期限超过一年且能独立使用，并在使用过程中基本保持原有物质形态的仪器设备和家具。

第八条 仪器设备家具按购置金额实行分类管理。

（一）普通仪器设备家具：单价在10万元人民币以下的仪器设备家具。

（二）大型仪器设备家具：单价在10万元人民币及以上的仪器设备家具。

第九条 所有购置、捐赠、调拨及自制等仪器设备和家具，均应纳入学校固定资产管理。

第四章  配置与购置

第十条 学校的仪器设备家具配置应符合国家规定的配置标准，国家未规定配置标准的，应加强论证，合理配置。未履行相关程序的，一律不予购置。

第十一条 仪器设备家具新增配置应符合以下条件之一：

（一）现有仪器设备家具无法满足事业发展的需要；

（二）难以与其他单位共享、共用；

（三）其他需要配置的情况。

第十二条 对于纳入财政部新增固定资产配置预算的仪器设备，应编制年度资产购置计划，并按批复的年度预算执行。

第十三条 对于长期闲置或低效运转的仪器设备和家具，原则上由学校进行调拨等处置。

第十四条 购置预算单价或批量在20万元人民币及以上的仪器设备家具，需按以下要求分级进行购置可行性论证。

（一）购置预算单价或批量在20万元（含）至50万元人民币的仪器设备家具，由各二级单位组织论证、审核后，报资实处备案。

（二）购置预算单价或批量在50万元（含）至100万元人民币的仪器设备家具，由各二级单位组织论证、审核后，报资实处审批。

（三）购置预算单价或批量在100万元（含）人民币及以上的仪器设备家具，由资实处组织论证，审核后报分管校领导审批。

对部分专项项目购置的设备，经上级主管部门或学校相关职能部门组织专项论证并获得立项，批准后的立项申报书可作为设备购置论证的重要依据，可不必再次组织专家论证。

第十五条 购置预算单价或批量在20万元人民币及以上的仪器设备家具，须通过招投标等方式采购，按学校招投标管理相关规定执行。

第十六条 自制仪器设备是指为适应教学科研等需要，由我校师生自行设计，拥有自主知识产权，通过自己加工、委托加工、外购零部件并自行组装制造或委托外单位制造形成的仪器设备和实验装置（包括配套改进类和完全研制类）。对自制设备的购置，需填报自制设备可行性论证报告，报学校科学技术发展研究院审批，并向资实处报备。

第十七条 进口仪器设备购置按以下规定执行：

（一）学校委托通过招标入围的具有对外贸易经营权的法人单位（以下简称“对外经营单位”）签订外贸合同。

（二）仪器设备的机电产品进口登记、进口配额证明、进口许可证等相关进口批件申请，由资实处归口办理。

（三）获得机电产品进口批件并签订外贸合同后，资实处通知购置单位付款，对外经营单位向供货厂商开具银行信用证。

（四）合同货物的免税手续由资实处归口办理,购置单位提供相关材料。如不符合海关免税规定的，购置单位须交纳关税和增值税。

申请单独进口零配件免税须提供主机免税进口的相关信息（如合同号、免税证明编号等），主机在海关监管期内可享受免税进口。

（五）根据签订的外贸合同及开具信用证的有关条款，合同各方执行合同义务。到货后，须办理合同货物的报关、提运。

（六）原则上不受理未通过学校办理进口订购手续的货物的报关工作。特殊情况下需学校协助报关、提运的，购置单位应提供相应的报关证明材料，补办有关批件，由此导致的滞报金、仓储费等由相关单位自行承担。

（七）一般不接受旧机电设备进口。如确因教学科研需要，可申请进口国家允许的旧机电设备，其手续按国家相关规定执行。

第十八条 境外捐赠仪器设备的进口手续由资实处负责办理。

第十九条 教职工海外自行购置科研器件、耗材应严格遵守《中华人民共和国海关法》等国家相关法律法规和学校相关规章制度。

（一）特殊情况下，教职工可从境外购置科研急需的小额耗材、零配件和设备，且所购置物品的价值合计折合人民币应小于2万元。

（二）教职工凭境外购置的票据凭证、支付凭证、自购耗材零配件的实物照片等证明材料以及经所在二级单位主管领导签字确认并盖二级单位章的自购情况说明，向财务计划处申请报销（仅可报销人民币）。

第二十条 购置专控设备须经审批同意后方可购置。

（一）原则上仅限于使用非行政经费购置以教学、科研为目的的专控设备。建立申购人承诺制度，承诺所购设备仅用于教学、科研目的。经二级单位审批、资实处备案后，可进入采购流程。

（二）如使用非科研经费购置仅用于行政办公目的的专控设备，须由二级单位提出申请，报所在单位分管（联系）校领导批准、资实处备案后，可进入采购流程。

（三）专控设备必须入固定资产账，严禁以材料费、耗材等名义变相购置。

（四）纳入专控设备管理的设备范围为照相机、摄像机、移动电话、智能手表等。

第五章  验收入账

第二十一条 凡所有权属于学校的仪器设备家具，不论其经费来源及进入渠道（购置、捐赠、调拨、自制等），均应经过验收并登记入账，不得滞留账外。具有独立使用功能的设备作为主件进行资产建账，设备的必要构成部件作为附件进行资产建账。

第二十二条 新购仪器设备家具到校后，购置单位应及时组织验收小组进行常规验收和技术验收。

（一）常规验收：包括对发票、说明书、装箱单及其他技术资料等进行校验，检查是否符合合同要求，大型设备、进口设备须填写仪器设备开箱记录后签名盖章存档。

（二）技术验收：对仪器设备的技术指标和功能逐条考核验收，大型设备、进口设备须填写仪器设备质量验收记录后签名存档。

如验收不合格，购置单位应及时与供货单位交涉，并保存证据。如协商不成，应根据有关规定办理退、换、赔等手续。如需索赔，应在规定期限内完成商检，凭商检证书，由对外经营单位与供货单位交涉索赔（进口设备）。

第二十三条 仪器设备家具在建账前应明确保管人，负责仪器设备家具的日常管理、维护和使用。保管人应为学校在职在岗人员，一般是仪器设备的实际使用人或管理人。

第二十四条 对于软件，按以下方式验收入账：

（一）对于外购的构成仪器设备相关硬件不可缺少的组成部分的软件，作为设备附件进行资产建账，仪器设备验收应包括软件验收，软件相关资料入仪器设备档案；后续发生的软件升级维护费计入服务费，不入资产账。

（二）对于外购的所有权属于学校、不构成相关硬件不可缺少组成部分的软件，作为软件类无形资产入账。入账前须进行验收，验收过程不仅应确认软件的安装、功能，还应查验购买合同、发票、源代码、原厂商提供的产品证明等材料，验收报告连同上述材料存档。

（三）学校委托第三方公司定向开发的、所有权（源代码）属于学校的软件，作为软件类无形资产入账。其中，对于长期开发并需要分期付款的软件，前期费用通过暂借支付，待软件开发完成并验收通过后，再作为软件类无形资产入账。

第二十五条 基建项目一体化采购的设备与家具，由建设方及时办理固定资产验收入账，工程竣工验收时应提供已入账设备家具清单，楼宇移交后调拨至相关使用单位。

第二十六条 所有仪器设备家具一律通过学校资产综合管理信息系统办理登记入账手续，经所在单位、资实处审核后才能报销入账。

第二十七条 对于各类科技计划项目中通过审批的自制仪器设备，应以该自制仪器设备名称建账。研制过程中陆续购置的各类组件、配件、材料、设备等作为该自制设备的附件进行增值。

第二十八条 仪器设备家具固定资产在取得时，应按其实际成本入账。

（一）购入的仪器设备家具，其成本包括购买价款、相关税费以及交付使用前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装调试费等。进口仪器设备的成本还包括保险费及进口相关手续费用等。

（二）接受捐赠、无偿调拨的仪器设备家具，其成本按有关凭据（捐赠协议、财务凭证等）注明的金额加上相关税费、运输费等确定；无相关凭据的，其成本比照同类或类似固定资产的市场价格加上相关税费、运输费等确定。

（三）自制仪器设备的入账价值为制造该仪器设备至交付使用前所发生的直接支出（包括购置组件、配件、材料及设备等实物资产的全部费用），不包括人员费、专家咨询费等费用。

（四）因原仪器设备不配套而后购置的附件，按实价增加其原值。用于设备类固定资产的维护或修理而产生的维修费用，均不增加固定资产原值。

第二十九条 仪器设备家具在完成固定资产建账后，应及时将资产标签粘贴在仪器设备家具醒目位置，并定期查漏补缺。

第三十条 资实处负责建立全校仪器设备家具总账及明细账，并与财务计划处仪器设备家具资金总账保持一致，确保账账相符。

第六章  使用管理

第三十一条 学校仪器设备家具实行专管共用、资源共享，在保证安全完整的前提下，提高仪器设备家具的使用效益。仪器设备开放共享按《上海交通大学科研基础设施和仪器设备开放共享管理办法》等相关规定执行。仪器设备的使用效益按《上海交通大学大型仪器设备使用效益考核管理办法》等相关规定进行考核。

第三十二条 各二级单位应根据本单位仪器设备特点建立内部管理制度（含购置、验收、保管、使用、维护保养、计量检定、专控设备管理、操作规程等），并对仪器设备家具资产进行定期盘点，做到账实相符。严禁任何形式的闲置浪费、公物私化、私自转让及出借、丢弃等行为。

第三十三条 各二级单位须加强大型仪器设备的开放共享和日常运行管理，做好使用记录登记和信息统计报送工作，提高大型仪器设备的利用率和使用效益，具体按《上海交通大学科研基础设施和仪器设备开放共享管理办法》等相关规定执行。

第三十四条 各二级单位应做好本单位仪器设备的维护保养工作，确保仪器设备处于良好状态。各实验室课题组负责所用仪器设备的维护保养及运行操作管理，并做好维护保养记录。

第三十五条 仪器设备如发生故障，各二级单位应及时组织维修，使其恢复正常。学校设立大型仪器设备维修维护基金，提供开放共享服务且共享绩效好的单位可申请维修维护补贴。

第三十六条 各单位应建立大型仪器设备技术档案，归档内容包括：

（一）仪器设备购置可行性论证报告；

（二）购置合同；

（三）进口仪器设备购置过程中有关的技术、商务文件；

（四）验收报告、产品合格证书；

（五）装箱单及开箱记录；

（六）产品说明书、全套随机技术文件；

（七）安装调试记录、双方签字移交文件、保修单；

（八）索赔来往公函及结果（如有）；

（九）仪器设备履历书；

（十）使用、维修、检修、故障等记录；

（十一）重大事故的调查分析及处理意见等（如有）。

第三十七条 各二级单位应建立软件资产档案，归档内容包括：软件购置可行性论证报告（如有）、购置合同、产品证明书、代理商的代理证明、软件验收证明、升级维护记录等。

第三十八条 因组织机构调整牵涉到设备家具资产的分割转移，相关部门应先进行资产盘点并形成资产分配和处置方案，报资实处备案，并及时办理相关资产的转移调拨手续。

第三十九条 仪器设备因科研工作需要暂时移至校外由课题组成员使用的，须提供科研项目合同（协议）或各二级单位按照内部程序审批的关于该项资产校外安置的意见及其他相关资料，同时根据设备原值按以下权限分级审批并进行登记：

（一）单价在20万元人民币以下的，由二级单位负责审批，报资实处备案；

（二）单价在20万元人民币（含）至100万元人民币的，二级单位审核后，报科学技术发展研究院审批，资实处备案；

（三）单价在100万元人民币及以上的，由二级单位、科学技术发展研究院、资实处审核后，报分管校领导审批。

暂移至校外的时间不能超过项目合同约定的履行期限。期满后应及时将设备移回学校并办理安置地点更新手续。

暂时安置在校外的设备，学院应进行登记，做好日常管理工作，并监督课题组在项目结束后及时将设备移回学校。

第四十条 免税进口的仪器设备，自进口免税获批之日起三年内接受海关监管。在海关监管期内，不得挪作他用，其放置地点应在已向海关报备的校区内。如因特殊情况需放置在校外使用，二级单位应按校外安置备案程序报资实处，由资实处完成海关报备手续，报备通过后方可放至校区外。

第四十一条 二级单位应做好本单位计量检测设备管理工作，确保在用计量器具处于有效期内。各实验室项目组负责所用计量检测设备的日常管理、使用维护与计量检定工作，建立计量检测设备的台账及技术档案，按时开展计量检定。

资产管理与实验室处负责每年全校计量检定费用预算与资金划拨；二级单位负责本单位计量检定费用的组织申报、资金的使用管理、计量检定的监督管理等工作。

第四十二条 未经批准不得随意拆改仪器设备。因教学、科研需要拆改时，单价在10万元人民币以下仪器设备须经单位审核，报资实处备案；单价在10人民币万元及以上仪器设备须经资实处审核后，方可进行。改装后的仪器设备应重新验收入账。

第四十三条 二级单位应做好仪器设备家具校内出借的审批登记手续。仪器设备家具原则上不得对校外出租出借，确有需要的，须由二级单位提交申请，资实处审核并报分管校领导审核，经学校党委常委会或校长办公会议批准后，报教育部备案或审批。

第四十四条 任何单位及个人不得将学校仪器设备家具作为抵押物对外抵押或担保，不得为任何单位或个人的经济活动提供担保。

学校的任何单位或个人，不得擅自以无偿调拨（划转）、对外捐赠、出售、出让、转让、置换等形式将学校的仪器设备抵充社会公司资产或向社会公司投资。

第七章  处置管理及损失赔偿

第四十五条 各二级单位需加强对本单位师生员工国有资产管理培训，确保仪器设备处于完好、可用状态。设备操作人员和保管人员需不断提高业务水平和操作技能，防止意外事故发生。

第四十六条 仪器设备家具处置是指学校对所占有、使用的仪器设备家具资产进行产权转让或者注销产权的行为，处置方式包括报废、报损、无偿调拨（划转）、对外捐赠等。仪器设备家具处置按《上海交通大学仪器设备家具处置管理实施细则》等相关规定执行。

第四十七条 免税进口的仪器设备在海关监管期内，不得擅自转让、挪作他用或进行其他处置。如发生产权关系变更，须报海关审批，若接收单位不具备免税条件，须照章纳税。

第四十八条 软件类资产的处置参照《上海交通大学仪器设备家具处置管理实施细则》的规定执行，如合同中约定使用年限的按合同约定年限执行，处置残值为零。对于发生升级维护的软件，其使用年限以末次升级维护时间重新计算。

第四十九条 科技计划项目形成的自制仪器设备如发生产权转移，其价值以仪器设备专项验收专家鉴定意见为准。

第五十条 对于申请报损、报失处置的设备，无论原值大小，须经学校逐级审批后办理处置手续。

第五十一条 仪器设备发生损坏、丢失时，当事人或仪器设备保管人应将情况及时上报，并形成书面报告，说明损坏或丢失的原因。

单价或批量账面原值50万元（不含）以下的仪器设备由二级单位成立责任认定小组进行责任认定，并提出赔偿意见；单价或批量账面原值50万元及以上的由二级单位和学校有关部门共同成立责任认定小组进行责任认定并提出赔偿意见，并报学校党委常委会或校长办公会讨论决定。责任认定小组成员原则上需由资产管理与实验室处、科学技术发展研究院、财务计划处、人力资源处、审计处等业务相关部门及二级单位人员组成。

第五十二条 依据责任认定意见，由于个人主观原因或管理缺失等造成仪器设备家具损坏、丢失的，应进行赔偿；对于不可抗力等客观原因所造成的难以避免的损失，可免予赔偿。

仪器设备家具损坏、丢失的赔偿款，一律上缴学校财务。

第八章  监督检查

第五十三条 学校建立仪器设备家具管理内部控制体系，并建立日常监督与专项检查相结合的监督机制。学校定期或不定期组织开展仪器设备家具资产盘点和使用情况检查（其中专控设备为抽查必查项）。各二级单位应建立并规范仪器设备家具资产管理制度，明确职责和业务流程，并定期开展自查盘点和使用效益检查，确保对仪器设备家具相关业务和事项的有效控制，确保仪器设备家具资产的安全性、完整性和有效性。

第五十四条 学校各级仪器设备家具资产管理人员和使用人员，有违反国有资产管理规定，因主观原因造成学校国有资产重大损失的，应根据《上海交通大学教职工违规违纪处理办法（试行）》等规定追究其相应责任；情节严重且涉嫌违法的，移送司法机关处理。

第九章  附  则

第五十五条 低值（单价200（含）-1000元人民币）仪器设备家具，不计入学校固定资产，由二级单位参照本办法自主管理。

第五十六条 本办法自颁布之日起实施，由资产管理与实验室处负责解释。《上海交通大学仪器设备家具管理办法》（2016年修订版）（沪交资实〔2016〕221号）同时废止。

# Text boxes

主动公开

2021年12月24日印发

上海交通大学党政办公室